心理CT系统软件要求参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 详细内容 | 备注 |
| 1.商务资质 | 1.1 | 营业执照，提供复印件。（盖章） |  |
| 1.2 | 法人身份证复印件，如委托的，一并提供委托人复印件。（盖章） |  |
| 1.3 | 计算机软件著作权登记证书，纳税证明。提供复印件。（盖章） |  |
| 2.技术功能参数 | 2.1 | 心理CT系统是否根据中华医学会或中国心理学会心理学标准的标准化模型编写。（产品资料或相关截图） |  |
| 2.2 | 心理CT系统包含民理行为综合评定、健康状况与生存质量评定、社会功能与适应能力评定、人格、气质与个性因素评定、生活事件、应激与应付方式评定、神经功能与生活能力评定、青少年测评、自我能力评定、情绪评定、烟酒与药物依赖评定、睡眠评定、精神障碍评定、认知与神经心理评定、职业指导、家庭教育、人际关系、家庭教育等十多项分类。（产品资料或相关截图） |  |
| 2.3 | 心理CT系统包含100种以上临床常用测试量表，所有测评量表均已实现智能化模块管理。管理员可根据需要自行安装所需的测评量表，并可自主设置量表的属性、分类以及测评权限。量表名称、报告结果及建议允许管理员自定义修改并支持修改报告打印范围，包括基本信息、图形、因子表、分数级别、因子说明、指导建议、用户答案等，支持打印。（产品资料或相关截图） |  |
| 2.4 | 心理CT系统具有心理健康状况趋势图功能，可通过对一定时间段患者的心理测评结果连续跟踪，系统可对比分析，自动形成患者的心理图表，同时，系统能够根据心理图表自动生成相应的分析报告，进行打印存档。提供图文结合的心理报告，可以领医生直观的了解被试者各个心理维度的分析报告。可自定义报告的显示模式。（产品资料或相关截图） |  |
| 2.5 | 心理CT系统支持多种测评模式，支持多人同时在线测试；管理员可根据不同的角色设置不同的测试模式，不同模式管理员可以指定不同的测试权限。管理员可根据量表的类型和测评结果设置报告的查看权限，最大限度的保护被试隐私。（产品资料或相关截图） |  |
| 2.6 | 心理CT系统采用B/S 架构，局域网两种运行模式。快捷方便,无需安装客户端程序，部署成功后可通过浏览器登录运行，系统支持在医院内大规模不限数量部署，方便集中管理。须支持主流的Win7 (32位及64位)、Win10、Win11，PC操作系统。（产品资料或相关截图） |  |
| 2.7 | 心理CT提供系统支持手工、自动两种方式数据备份，保障数据安全。（产品资料或相关截图） |  |
| 3.服务 | 3.1 | 质保期内免费提供技术支持及日常服务；版本升级或数据维护。证明承诺书（盖章）。 |  |
| 4.价格 | 4.1 | 提供价格。 |  |