## Sheet1
2024年度二院升级改造医疗设备计划清单 | [6 empty] | 进程表
序号 | 医疗器械名称 | 金额（元） | 申请科室 | 单价（元） | 数量 | 包组 | 公告情况 | 论证时间 | 委托政采/开标时间 | 合同执行（价格）情况 | 验收情况（到货/验收）
1 | 彩超（含多导心电图壹台） | 2000000 | 功能科 | 2000000 | 1 | 包组1
2 | 电子输尿管肾盂镜 | 120000 | 外科 | 120000 | 1 | 包组2
3 | 手术床（含手术体位凝胶垫） | 400000 | 麻醉科 | 200000 | 2 | 包组3
4 | 气压电子止血仪 | 30000 | 麻醉科 | 15000 | 2
5 | 输液输血加温仪 | 50000 | 麻醉科 | 50000 | 1
6 | 骨科电钻 | 20000 | 麻醉科 | 10000 | 2
7 | 电动起立床 | 75000 | 康复医学科 | 25000 | 3 | 包组4
8 | 腔镜清洗装置 | 300000 | 麻醉科 | 300000 | 1 | 包组5
9 | 手术器械 | 100000 | 麻醉科 | 2000 | 50 | 包组6
10 | 微创牵开器 | 350000 | 骨科 | 350000 | 1 | 包组7
11 | 腹部手术牵开器 | 80000 | 外科 | 40000 | 2 | 包组8
12 | 视野仪、暗适应客观检查仪 | 160000 | 体检中心 | 100000/60000 | 2 | 包组9
13 | 同视仪 | 100000 | 体检中心 | 100000 | 1 | 包组10
14 | 电测听力计+隔音室 | 150000 | 体检中心 | 150000 | 1 | 包组11
15 | 裂隙灯显微镜 | 50000 | 门诊眼科 | 50000 | 1 | 包组12
16 | 光学生物测量仪 | 200000 | 门诊眼科 | 200000 | 1 | 包组13
17 | 免散瞳眼底照相机 | 250000 | 门诊眼科 | 250000 | 1 | 包组14
| 总预算合计： | 4435000
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注
1 | 彩超（含多导心电图壹台） | 标的名称：彩超（含多导心电图壹台） 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 2000000 | 2024-04-01 | 功能需求：高端全身机型超声，满足腹部，心脏，血管，浅表，妇科，产科等临床需求。 具备全身多器官检查。分辨率高，满足不同组织对图像不同要求。 功能：系统优化测量软件，心脏功能测量功能：自动心功能测量、自动功能成像等；血流成像技术，超微血流检测，剪切波成像技术等功能，智能检测系统， 高分辨率显示屏，全屏触摸；不少于四个探头接口台车设计，充分满足临床需求。最少四把探头
2 | 电子输尿管肾盂镜 | 标的名称：电子输尿管肾盂镜 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 120000 | 2024-04-02 | CMOS电子成像。视场角≥110°。景深：2-50mm。分辨率：不低于16.66线对/毫米。软镜插入管外径≤8.4FR.工作管道内径≥3.6FR。操作手柄可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③白平衡；整体防水等级：IPX7，配备ETO帽可进行全浸泡消毒。使用期限不小于4年 ；配置要求：电子输尿管肾盂镜2条、电子内窥镜图像处理器1台、三通接头1个、ETO帽 2个、测漏装置 2个、气道刷 2个、微孔刷 2个，HDMI线 1根、DVI线1根
3 | 电动液压手术床（含手术体位凝胶垫） | 数量：2套 台面防静电，有绝佳的X线透视性能；双背板可升降、电动可平移、头板腿板可折、可左右前后倾 | 按国家有关政策执行 | 400000 | 2024-04-03 | 多体位调节：采用安全可靠、性能稳定的医用静音电机，全电动控制床体的整体升降、背板及大腿板的升降调节，可调到各种手术体位以满足临床需要。
4 | 气压电子止血仪 | 标的名称：气压电子止血仪 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 30000 | 2024-04-04 | 双通道，可高温高压消毒硅胶袖带大中小各3只
5 | 输液输血加温仪 | 标的名称：输液输血加温仪 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 50000 | 2024-04-05 | 温度设置范围：33.0℃— 40.0℃；
6 | 骨科电钻 | 标的名称：骨科电钻 标的数量：2 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 20000 | 2024-04-06 | 空心钻、可转换钻头2
7 | 电动起立床 | 标的名称：电动起立床 标的数量：3 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 75000 | 2024-04-07 | 1、可遥控平躺、坐起、站立、整床升高。 2、站立角度可调节0~85°；坐起角度可调节0~65°；床位抬高角度可调节0~30°。改善血液循环促进新陈代谢 改善关节周围肌肉张力稳定下肢 改变身体受力面，防治压疮及下肢深静脉血栓的形成改善小腿三三头肌，缓解足下垂改善心肺功能 利于防止下肢肌肉萎缩，骨质疏松预防尿液逆流，利于排尿排便
8 | 腔镜清洗装置 | 标的名称：腔镜清洗装置 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 300000 | 2024-04-08 | 腔镜等器械的清洗、消毒及干燥基本功能配置要求：1、能完成软、硬式/内镜的清洗—漂洗—消毒—终末漂洗—干燥流程；2、含配套的水处理系统、供排水系统、全自动灌注系统、管道自消毒系统等配置；3、含配套使用的水枪、气枪。
9 | 手术器械一批 | 标的名称：手术器械 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 100000 | 2024-04-09
10 | 微创牵开器 | 标的名称：微创牵开器 标的数量：1 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 350000 | 2024-04-10 | 设备用途说明：用于脊柱外科手术和普通开放手术，在较小的创伤前提下，得到较大的手术视野，配以高传到性能的光纤，使手术视野有足够的照明，给医生提供理想的操作空间。功能要求：能正常撑开及复位，扩张后撑开方向能承受不少于28N压力；扩张通道上口可扩张≥45mm；下口可扩张≥100mm；配备2个以上撑开支架，可单独使用，也可配合使用。双头光纤，匹配常规光源接口，照度≥50000 lx;主要配置及技术性能指标：横向撑开支架，最大平移行程≥25mm，最大旋转角度≥50° 侧向撑开支架，最大平移行程≥26mm，方便医生根据临床选择适用。多个扩张套管，钛合金材质，可透X光，可高温高压消毒;多种拉钩，配合单侧扩张牵拉使用，不同深度的可供选择。固定臂,四节一体式，可在任意位置锁紧固定;双头光纤1条，标准螺纹接口，照度≥50000 lx;配套器械托盘及消毒盒；能匹配通用的手术床和光源系统。
11 | 腹部手术牵开器 | 标的名称：腹部手术牵开器 标的数量：2套 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 80000 | 2024-04-11 | 悬拉式牵开器配有双侧固定杆，多支拉钩页片，可自由选用，页片可自动调节受力方向，半圆形牵开器配有关节调整牵开器角度，配有多支页片可自由选用，页片可自动调节受力方向，配置较全，使用较方便。
12 | 视野仪、暗适应客观检查仪 | 标的名称：视野仪、暗适应客观检查仪 标的数量：各1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 160000 | 2024-07-05 | 视野仪：视野颌托,+视野刺激点+视野背景照明+刺激点+视标亮度+视标尺寸+阈值检测策略+分析软件+报告单格式+水平视野150度+其他 暗适应客观检查仪：触摸屏+视力范围+测试模式+视标方向:上/下/左/右+光刺激亮度+光适应刺激光辉度+视标亮度+暗适应视标亮度+暗适应视标背景辉度+光刺激时间+其他
13 | 同视仪 | 标的名称：同视仪 标的数量：1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 100000 | 2024-07-05 | 半透半反式反光镜+同视机暗室照明采用LED面发光器件+其他
14 | 电测听力计+隔音室 | 标的名称：电测听力计+隔音室 标的数量：1套 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 150000 | 2024-07-05 | 强度步进5db/1db步进+测试频率：气导骨导+数据接口+配套 隔音室规格：双层双门 1500X1500cm
15 | 裂隙灯显微镜 | 标的名称：裂隙灯显微镜 标的数量：1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 50000 | 2024-07-05 | 基本要求：用于观察眼睛各部位的健康状况，视场清晰，满足全眼诊察和精细诊察； 主要技术参数及要求： 1、国内外知名品牌 2、3档放大 3、滤光片：蓝色、无赤光 4、裂隙宽度与长度：宽带0～14mm连续调节，长度1～14mm连续可调。 5、光圈1~14mm连续变化 6、裂隙角度0~180度 7、光源类型：卤素灯或LED光源 8、单一操作杆，操作简便，快捷，精确，便于升降及水平位置操控 售后服务及要求： 1、在接到报修后 30分钟作出回应，并在 24小时内到达现场实施维修，保修期内如维修时间较长，提供代用仪器。 2、验收合格后开始计算保修，免费保修≥3年，终生维修。 3、免费提供操作和维护培训
16 | 光学生物测量仪 | 标的名称：光学生物测量仪 标的数量：1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 200000 | 2024-07-05 | 基本要求： 光学生物测量仪可在一次测量中获得：角膜厚度、前房深度、晶体厚度、眼轴长度、角膜曲率、角膜直径、瞳孔直径等数据。计算人工晶体度数。测量方式：非接触式，全自动测量一键完成测量所有参数功能。 主要技术参数及要求： 1、光学测量波长范围470nm-970nm 2、光学眼轴长度范围15-30mm 3、角膜曲率半径范围5-13mm 4、前房深度范围1.5-6.5mm 5、中央角膜厚度范围320-750um 6、白一白角膜直径7-16mm 7、瞳孔尺寸：1-13mm 8、多种人工晶体计算公式。 9、具有先进的测量及计算算法，确保测量及计算准确 10、质保≥3年，提供操作维修手册，免费培训操作及维修人员
17 | 免散瞳眼底照相机 | 标的名称：免散瞳眼底照相机 标的数量：1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 250000 | 2024-07-05 | 基本要求：主要用于免散瞳下对眼底进行成像，操作无需人工调整，一键完成双眼自动拍照 主要技术参数及要求： 1、类型：数字眼底照相机、免散瞳型 2、观察角度：45度 3、传感器分辨率：2000万像素以上 4、最小瞳孔直径4mm，（SP模式：约3mm） 5、工作距离：物镜前35mm 6、对焦方式：自动对焦 7、拍摄模式：自动、手动 8、内外眼切换：自动、手动 9、质保≥3年，提供操作维修手册，免费培训操作及维修人员
| 总预算合计： |  |  | 4435000

## 补充计划
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购政策情况 | 预算金额(元) | 预计采购时间 | 备注
1 | 裂隙灯显微镜 | 标的名称：裂隙灯显微镜 标的数量：1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 50000 | 2024-09-01 | 基本要求：用于观察眼睛各部位的健康状况，视场清晰，满足全眼诊察和精细诊察； 主要技术参数及要求： 1、国内外知名品牌 2、多档放大 3、滤光片：蓝色、无赤光 4、裂隙宽度与长度：宽带0～14mm连续调节，长度1～14mm连续可调。 5、光圈连续变化 6、裂隙角度0~180度 7、光源类型：卤素灯或LED光源 8、单一操作杆，操作简便，快捷，精确，便于升降及水平位置操控 售后服务及要求 配套相关器械
2 | 光学生物测量仪 | 标的名称：光学生物测量仪 标的数量：1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 200000 | 2024-09-01 | 基本要求： 光学生物测量仪可在一次测量中获得：角膜厚度、前房深度、晶体厚度、眼轴长度、角膜曲率、角膜直径、瞳孔直径等数据。计算人工晶体度数。测量方式：非接触式，全自动测量一键完成测量所有参数功能。 主要技术参数及要求： 1、光学测量波长范围 2、光学眼轴长度范围 3、角膜曲率半径范围 4、前房深度范围 5、中央角膜厚度范围 6、白一白角膜直径 7、瞳孔尺寸 8、多种人工晶体计算公式。 9、具有先进的测量及计算算法，确保测量及计算准确 配套相关器械
3 | 免散瞳眼底照相机 | 标的名称：免散瞳眼底照相机 标的数量：1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 250000 | 2024-09-01 | 用于免散瞳下对眼底进行成像，操作无需人工调整，一键完成双眼自动拍照 主要技术参数及要求： 1、类型：数字眼底照相机、免散瞳型 2、观察角度：45度 3、传感器分辨率：2000万像素以上 4、最小瞳孔直径 5、工作距离：物镜前35mm 6、对焦方式：自动对焦 7、拍摄模式：自动、手动 8、内外眼切换：自动、手动 配套相关器械
4 | 眼科A/B超声诊断仪+眼科快速高压灭菌消毒锅 | 标的名称：眼科A/B超声诊断仪+眼科快速高压灭菌消毒锅 标的数量：1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 250000 | 2024-09-01 | B型超声：超声探头 B超探头扫描角度 轴向分辨率10MHzB超探头：≤0.1mm纵向分辨率10MHzB超探头：≤0.2mm 探测深度10MHzB超探头： 多 档可调 视频与图像可采集视频，可实时回放：图片可连续或分辨显示： 可从图像中截取图像灰阶 256图像后处理测量角度、面积和距离； A型超声：超声探头10MHzA超探头增益 1-60dB 测量方法 接触式或水浴式 测量模式手动或自动（正常眼、无晶体眼、特殊眼、白内障眼）测量读数前房深度、晶体厚度、玻璃体长度、眼轴长度测量范围眼轴长度范围：15-40mm测量准确性眼轴长度准确性：≤±0.05mm 配套相关器械 台式高压蒸汽灭菌器 B级灭菌器，+配套相关器械
5 | 电子鼻咽喉镜系统 | 标的名称：电子鼻咽喉镜系统 标的数量：1套 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 600000 | 2024-09-01 | 设备组成：含电子影像处理机＋电子鼻咽喉镜＋工作站 电子影像处理机： 主机光源一体化设计， DSP 数字信号处理技术。彩色CCD，同时方式成像，图像无彩虹现象。图像冻结时有活动小画面功能。 测光方式：平均、峰值。 色彩调节 具备3种以上输出方式：RGB、Y/C、BNC.具备数字影像输出功能，可通过数据线同电脑USB 接口连接。 自动白平衡带记忆功能。 可兼容电子鼻咽喉镜、电子胃肠镜、电子膀胱镜、电子十二指肠镜等。 防电击保护级别：BF型。 光源 具备轮廓强调功能。 具备画中画功能。 具备数字图像降噪处理功能。 电子鼻咽喉镜：视野角，景深 弯曲角度≥上：下： 先端硬性部径，软性插入部径 钳道内径，有效长度，总长 工作站：含品牌电脑、品牌打印机、采集卡、鼻 咽喉镜专用软件、监视器 知名品牌医用液晶监视器、台车+配套相关器械
6 | 过氧化氢低温等离子灭菌器壹套 | 标的名称：过氧化氢低温等离子灭菌器 标的数量：1台 主要功能或目标：业务需求增加 需满足的要求：等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 200000 | 2024-09-01 | 总容积:135L；过氧化氢过滤器；真空干燥功能模块；集成式电热恒温培养箱；腔体结构及材质,电脑监控系统；双扉隔离结构 1.高精度温度探头，分辨率为0.1℃，准确检测和控制灭菌，;2.过氧化氢气体浓度监测仪+快速0.5小时生物阅读器3.配套相关器械
1550000