## 需求概况
采购项目名称 | 标的名称 | 标的数量（台） | 预算总金额(元) | 主要功能或目标 | 需满足的要求 | 落实政府采购政策情况 | 备注
气管插管模型 | 气管插管模型 | 1 | 20000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 供医务人员及实习生练习气管插管
高级腹腔穿刺模型 | 高级腹腔穿刺模型 | 1 | 20000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 供医务人员及实习生练习穿刺
高级综合穿刺模型（含胸穿、腰穿） | 高级综合穿刺模型（含胸穿、腰穿） | 1 | 23000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 供医务人员及实习生练习穿刺
模拟皮肤模型（供换药，清创缝合教学） | 模拟皮肤模型（供换药，清创缝合教学） | 1 | 10000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 供医务人员及实习生练习换药、清创、缝合操作
成人海姆立克模型 | 成人海姆立克模型 | 1 | 5000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 健康教育科普，与科教科共享
儿童海姆立克模型 | 儿童海姆立克模型 | 1 | 5000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 健康教育科普，与科教科共享
婴儿复苏模型QCPR | 婴儿复苏模型QCPR | 1 | 10000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 健康教育科普，与科教科共享
AED训练器 | AED训练器 | 2 | 20000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 健康教育科普，与科教科共享
心肺复苏CPR急救培训模拟人 | 心肺复苏CPR急救培训模拟人 | 2 | 20000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 健康教育科普，与科教科共享
裂隙灯显微镜 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 90000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 裂隙灯显微镜在双目显微镜的放大下，使检查目标有立体感，增加了检查的精确性
台式视力筛查仪 | 台式视力筛查仪 | 2 | 240000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 用于中小学生体检视力筛查，要求台式、双目、全自动，具备视力监测功能、屈光度检测功能、智能输出软件，要和体检系统对接
经皮肾镜 | 经皮肾镜 | 1 | 150000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 1、具有斜目镜，直的器械通道； 2、视野角度≥12度； 3、具有椭圆形管鞘，最大外径≤8.5/12Fr； 4、有效工作长度≤250mm，最好不超过270mm，以适应不同患者体型； 5、有效使用工作通道直径＞6Fr，方便器械进入； 6、具有的喇叭口接头，使器械出入更快捷，提高手术效率； 7、具有镜持环和左右进出水通道开关设计，使操控更方便；
激光定位器 | 激光定位器 | 1 | 98000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 激光定位技术，可以根据CT片信息快速定位，不需要佩戴头架和二次扫描CT，通过安全、迅速有效的减残使得患者最大获益，术后预后良好，住院时间短，总体降低患者及社会治疗的费用。并且可以开展脑干出血和脑组织活检等4级手术。优势: 1、步骤简单，操作便捷:只需要小于等于5mm层厚的头部CT，无需薄层扫描，无需二次CT扫描，无需获取DICOM数据及三维重建，也免去患者在局麻下安装头架的痛苦。 2、定位时间短:定位时间减少到10-20分钟，熟练掌握后可在10分钟内完成定位。 3、精度高:设备机械误差在1mm以内。 4、可应用于大多数术式的定位:如脑出血、脑干出血手术及脑部活检、肿瘤定位等择期手术。 5、软通道技术和激光定位技术结合，对于脑出血操作精准微创且简便易行，也可适用于侧卧位、俯卧位手术。 6、通过安全、迅速有效的减残使患者最大获益、住院时间短，总体减低患者治疗的费用。 7、导向器分规划器和导向器，分别在术前和术中两种环境下使用，有效隔离有菌和无菌，利于感控，且使用导向器还有稳定穿刺通道的作用。 随着神经外科发展，高血压脑出血患者明显增多，且多为高龄患者，抵抗力较成年人降低，全麻手术耐受力低，采用此立体定向激光制导合并一次性使用颅脑引流套装，可精准定位与穿刺颅内大小血肿，提高盲穿准确度，减少患者并发症及后遗症，缩短住院时间。 颅脑激光定位系统所具有的精度高、可标化、可质控、易普及的特征，可帮助我院及我院的医联体单位提高出血性卒中诊疗的精准化、标准化，使得出血性卒中患者能够得到及时有效、可质控的标准治疗，改善患者预后，降低社会整体负担，实现“精准减残、精准减负”。
医用病床（三控） | 医用病床（三控） | 5 | 20000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 长 2120mm ， 宽 970mm 高500 mm 需配置： 床 头 柜 （ 后 面 配 框 架 放 热 水 壶）、输液架、床垫（厚度要够 厚）、床下置物架
妇检床 | 妇检床 | 2 | 60000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 用于妇科检查及治疗，需配套踏脚凳2个
手术床（电动） （急诊科用） | 手术床（电动） （急诊科用） | 1 | 80000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 备用电池、能自动调节升降。 配置要求： 主体结构：高强度骨架，304不锈钢主框架+加强型关节 床面：一体成型抗菌PU垫，厚度>5cm，防水抗渗，X光穿透区>60% 电动调节：三向基础电动调节，背板升降:0°-75°，整体升降:55-95cm，倾斜：±20° 安全系统：双模式制动+手动应急，中央脚轮锁+双侧刹车，机械应急释放杆(免工具) 承重：250kg标准负载，动态负载测试报告必备 电源：基础电池备用，支持断电后>5次升降操作 配件：快拆三件套，可拆卸侧栏x2，简易头托x1，输液架插孔x2