## 需求概况
采购项目名称 | 标的名称 | 标的数量（台） | 预算总金额(元) | 主要功能或目标 | 需满足的要求 | 落实政府采购政策情况 | 备注
动态血压监测系统 | 动态血压监测系统 | 2 | 50000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 兵检用 动态血压监测系统是一种通过动态记录人体血压变化，以全面评估血压状况的医疗设备，其技术参数要求通常涵盖以下关键方面： 测量范围：收缩压一般为60-260mmHg，舒张压为40-200mmHg，脉搏数40-200次/分钟，确保覆盖不同人群血压范围。 测量精度：符合国际标准（如AHA/ESH协议），血压误差≤±3mmHg，脉搏误差≤±5%。 采样频率：白天（6:00-22:00）每15-30分钟测量一次，夜间（22:00-6:00）每30-60分钟测量一次，可自定义设置。 存储容量：至少可记录200组以上血压数据，支持数据导出（如USB、蓝牙）至电脑或医院系统。 电源续航：单次充电可持续工作≥24小时，低电量自动提示。 袖带规格：提供多种尺寸（如儿童、成人、大臂），适配不同臂围（通常17-42cm）。 附加功能：含体位监测、运动干扰识别、数据异常报警（如血压过高/过低），部分支持房颤筛查。 安全认证：需通过医疗器械认证（如NMPA、CE、FDA），确保生物相容性和电磁兼容性（EMC）。 这些参数旨在保证监测数据的准确性、连续性和临床可靠性，为高血压诊断、疗效评估提供依据。
全自动阴道分泌物检测仪 | 全自动阴道分泌物检测仪 | 1 | 20000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 全自动阴道分泌物检测仪的采购需求主要集中在以下方面： 功能需求 需具备干化学法和有形成分检测功能，如同时检测pH值、过氧化氢、白细胞酯酶等指标，以及红细胞、白细胞、滴虫、真菌等有形成分。 部分项目要求采用人工智能视觉技术辅助检测，提高准确性，如自动识别线索细胞、滴虫等。 性能参数 批量处理标本量要求较高，如一批处理60个标本。 检测速度需较快，例如从样本检测到出具报告仅需18分钟。 预算与配置 需包含至少三年的维保、安装、培训及信息接入服务。 应用场景 主要用于医院、
台式视力筛查仪 | 台式视力筛查仪 | 2 | 240000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 1、适用于六个月及以上人群的视力筛查评估。(需提供注册证)，要求台式或手持式(手持式需配备筛查箱或支架)、双目、全自动，具备屈光度数、裸眼视力值、散光度数、瞳孔距离、散光轴向、斜视方向及度数、瞳孔直径等数据检测功能，能测量视力等效球镜度数测量范围:-7.50D至+7.50D，增量:0.25D;精确度:-3.50D至3.50D，士0.50D;-7.50D至<-3.50D，士1.00D;>3.50D 至7.50D，士1.00D。柱镜度数测量范围:0.00D至+3.00D，增量:0.25D;精确度:0.00D至1.50D，+0.50D;能自动判定检测结果，能对接上传至医院体检系统。 2、灵敏及特异性声明:敏感性不低于92%,特异性不低于90%(需提供相关应用文献证明)3、工作站具备软件注册证及本地化存储(非云端存储模式)，可以新建登记、修改登记、删除登记、查看报告、快速打印、同步报告、报告签名;可导入筛查人员信息、导出人员信息列表、同步检查、同步报告;具备清空队列、清空记录、导出列表、历史检查数据检索;可以对检查项目、就诊类型、收费类型、科室医生、科室设备进行新增、修改、删除;软件支持后续升级为、筛查二维码打印及可转化裸眼数值。
裂隙灯显微镜 | 裂隙灯显微镜 | 2 | 90000 | 业务需求增加 | 等级医院配置要求、开展科研需要、开展临床新项目需要、原设备更新、增加设备 | 按国家有关政策执行 | 裂隙灯显微镜在双目显微镜的放大下、使检查目标有立体感，增加了检查的精确性。※基本性能需求:①LED光源、照明效果均匀连续，节能耐用。有背景光。②照明强度可连续调节。③)三种以上放大倍率。含10X，16X，25X三种倍率。④三种以上滤光片。(需含无赤光过滤片，蓝色光过滤片)