附件1：工程量清单报价

| 工作量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称: | 江门市第二人民医院4号楼1楼北侧化粪池改造工程 |  | 日期 |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价 元 | 总价 （元） | 备注 |
| 1 | 2立方玻璃钢化粪池 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 路面开界 | 米 | 40 |  |  |  |
| 3 | 120型钩机打凿地面44米 | 天/日 | 2.5 |  |  |  |
|  | 120型钩机地面回填44米 | 天/日 | 1.5 |  |  |  |
| 4 | 沥青修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 道路标识修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 金属检测 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 清理建筑垃圾/污泥/卫生 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 10 | 税费 % |  |  |  |  |  |
| 11 | 工程合计 |  |  |  |  |  |