 项目需求书
一、项目概况：
	序号
	项目内容
	数量
	采购预算
	交货期

	1
	江门市第二人民医院营养科定制家具采购项目
	1项
	人民币
84040.00元
	合同签订生效之日起45天内完成产品的设计、制造、安装调试、交货等，并验收合格和交付采购人使用。


二、采购清单
项目名称：江门市第二人民医院营养科定制家具项目  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	采购预算金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	011501001001
	更衣室更衣柜含镜
1000*500*6厚(3550  长X2200高X400深， 18厘生态板制柜，详 L-01大样)
	1.更衣室更衣柜含镜   1000*500*6厚(3550长 ×2200高X400深，18厘 生态板制柜，详L-01大 样)
	套
	1.000
	7900.00
	7900.00

	2
	011501001019
	固定踏板凳(500长 X400高X350深，详 L-01大样)
	1.固定踏板凳(500长 x400高X350深，详L- 01大样)
	张
	1.000
	300.00
	300.00

	3
	011501001020
	折叠梯(500长X400 高X350深，详L-01 大样)
	1.折叠梯(500长X400 高X350深，详L-01大 样)
	把
	1.000
	90.00
	90.00

	4
	011501001017
	洗消间清洗槽含两 套水龙头(2400长 x900高X600深，

304#1.2厚不锈钢 柜，详L-02大样)
	1.洗消间清洗槽含两 套水龙头(2400长
x900高X600深，
304#1.2厚不锈钢柜， 详L-02大样)
	套
	1.000
	9450.00
	9450.00

	5
	011501001018
	洗消间操作台(1600 长X900高X600深，

304#1.2厚不锈钢 柜，详L-03大样)
	1.洗消间操作台(1600 长X900高X600深，
304#1.2厚不锈钢柜， 详L-03大样)
	套
	1.000
	5950.00
	5950.00

	6
	011501001003
	预进间更衣柜含镜
600*500*6厚(1700
长X1900高X500深， 18厘生态板制柜，详 L-04大样)
	1.预进间更衣柜含镜 600*500*6厚(1700长
X1900高X500深，18厘  生态板制柜，详L-04大 样)
	套
	1.000
	3300.00
	3300.00

	7
	031003003001
	柱式洗手盆含水龙 头(650长X850高
X500深)
	1.柱式洗手盆含水龙 头(650长X850高X500 深 )
	套
	1.000
	950.00
	950.00

	8
	011501001002
	仓库货架(1100长
X2200高X500深，

304#1.2厚不锈钢柜 体，详L-05大样)
	1.仓库货架(1100长 ×2200高X500深，
304#1.2厚不锈钢柜 体，详L-05大样)
	套
	2.000
	2000.00
	4000.00

	9
	011501001021
	仓库货架(1765长
X2200高X500深，

304#1.2厚不锈钢柜 体，详L-05大样)
	1.仓库货架(1765长 X2200高X500深，

304#1.2厚不锈钢柜 体，详L-05大样)
	套
	2.000
	2400.00
	4800.00

	10
	011501001016
	冷轧钢板文件柜(资 料室)(850长X1800  高X390深，详L-06  大样)
	1.冷轧钢板文件柜(资 料室)(850长X1800高  x390深，详L-06大样)
	套
	2.000
	700.00
	1400.00

	11
	011501001010
	折叠会议桌(1500长 X750高X600深详L-  06大样)
	1.折叠会议桌(1500长 x750高X600深详L-06  大样)
	张
	2.000
	1600.00
	3200.00

	12
	011501001013
	升降带轮圆凳(460 宽X630高，详L-06 大样)
	1.升降带轮圆凳(460 宽X630高，详L-06大 样)
	张
	3.000
	320.00
	960.00

	13
	011501001007
	营养配制室操作台 A(2280长X800高
X600深，304#1.2厚  不锈钢柜，详L-07大 样)
	1.营养配制室操作台 A(2280长X800高X600 深，304#1.2厚不锈钢 柜，详L-07大样)
	套
	1.000
	4850.00
	4850.00

	14
	011501001008
	营养配制室操作台 B(1905长X2000高
x600深，304#1.2厚  不锈钢柜，详L-07大 样)
	1.营养配制室操作台 B(1905长X2000高X600 深，304#1.2厚不锈钢 柜，详L-07大样)
	套
	1.000
	9730.00
	9730.00

	15
	011501001009
	营养配制室电脑桌 (640长X900高X400 深，详L-08大样)
	1.营养配制室电脑桌 (640长X900高

x400深，详L-08大样)
	套
	1.000
	650.00
	650.00

	16
	011501001006
	304#不锈钢手推车 (900长X500高X920 深，详L-08大样)
	1.304#不锈钢手推车 (900长X500高

x920深，详L-08大样)
	台
	1.000
	1960.00
	1960.00

	17
	011501001005
	营养配制室清洗台 含两套水龙头(3070 长X900高X600深，
304#1.2厚不锈钢 柜，详L-09大样)
	1.营养配制室清洗台 含两套水龙头(3070长 x900高X600深，
304#1.2厚不锈钢柜， 详L-09大样)
	套
	1.000
	11100.00
	11100.00

	18
	011501001004
	营养配制室矮柜
(3350长X800高X600 深，304#1.2厚不锈 钢柜，详L-10大样)
	1.营养配制室矮柜 (3350长X800高

X600深，304#1.2厚不 锈钢柜，详L-10大样)
	套
	1.000
	13450.00
	13450.00


三、商务要求
（一）报价要求
报价包含但不限于以下全部费用，包含货款、产品设计、产品的制造、包装、仓储、运输、保险、装卸、搬运、安装调试、随机零配件、配置工具、抽样检测的检测费用、验收、各项税费及合同实施过程中可预见及不可预见费用等的一切费用。

（二）交货要求
1、交货时间: 合同签订生效之日起45天内。
2、交货地点:江门市第二人民医院3号楼4楼营养科（采购人指定地点）
（三）质量保证
1、成交供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。
2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、成交供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。
（四）验收要求
1、货物到达现场后，成交供应商、采购员及使用科室三方共同清点货物数量；检查外观，作出验收记录，三方签字确认。
2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、成交供应商按要求负责准备相应资料，由采购人组织相关人员进行验收。对采购人认为有必要申请第三方检验机构验收的项目，验收费用由成交供应商承担。
4、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
1）家具品种、规格、数量以及商品品牌等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
5、成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、规格等）进行确认的，供应商应予以配合，并出具书面意见。
（五）售后服务
1、免费质保期：成交供应商需提供3年免费质保期(质保期自所有家具安装调试到位并通过检测验收合格后开始计算。免费质保期内实行”三包”，时间自家具最终验收合格并交付使用之日起计算)。
2、服务响应时间:接到维修通知后2小时内响应，12小时内到达现场
3、质保期内如出现严重质量问题，72小时内不能完成维修，则成交供应商最迟应在15日内免费向采购人提供同样规格要求的替代品。
4、在质保期内，同一缺陷经三次维修、调换后仍无法达到质量标准的，则认定该类产品均不合格,采购人有权将该类产品无条件退货。由此造成的损失,全部由成交供应商承担。
5、免费质保期内，非采购人的人为原因而出现的产品质量及安装问题，由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。
6、所有货物保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商派员到使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商负责。
（六）知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
（七）培训
成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
