评分准则

	评分项目
总分100
	评标因素
	评分标准

	
	
	

	技术评分
（60分）
	服务设备的配置
（24分）
	考查、对比服务设备的配置情况。1.满足附件内配置要求，并承诺在3日内安装调试完毕为“优”。
；2.满足附件内配置要求，并承诺在4日内安装调试完毕为“良”；3.基本满足附件内配置要求，并承诺在5日内安装调试完毕为“中”。；无法满足附件内配置要求，并不能承诺在多少天内安装调完毕为“差”。
优：24分;良：18分;中：12分;差：0分;

	
	服务设备的性能/技术参数（36分）
	产品各项性能优于招标文件基础要求，净化效率高、安全防护完善、便于维护、可靠性高，综合表现突出的评定为优；

产品各项指标刚好满足招标文件全部强制性要求，可满足食堂基本使用需求，无额外性能优势的评定为良；

产品虽达到最低强制标准，但存在明显短板，净化、安全防护、运维等方面综合性能偏弱的评定为中；投标产品须满足招标文件全部强制性技术要求，不满足的本项为“差”。
优：36分;良：27分;中：18分;差：9分;

	商务评分
（10分）
	项目业绩
（5分）
	考察近3年以来同类项目的业绩，提供该采购合同复印件作为评价证明，以签订合同的时间为准。（满分：5分，每提供1份，得1分，未提供不得分。）

	
	售后服务内容
（5分）
	考查、对比投标人售后服务方案，需包含定期巡检油烟净化设备运行状态，每季度至少开展一次净化设备、烟道清洗维护，做好清洁台账记录，同时综合评价供货期、保修年限、服务响应时间等。

售后服务方案完整详实，明确每季度不少于1次净化设备及烟道清洗维护，巡检、台账管理机制清晰；供货期、服务响应时间均优于招标文件要求，保修年限承诺2年及以上，配套故障处置、备品备件保障措施完善，方案可落地执行的评定为优；

售后服务方案完整，能够满足招标文件全部最低要求，落实每季度至少1次清洗维护、定期巡检及台账记录，供货期、服务响应时间均达到招标文件规定底线，保修年限承诺1年，无额外优化措施的评定为中；

售后服务方案内容简略，未明确清洗维护频次、台账管理要求，或供货期、服务响应时间不满足招标文件最低要求，保修年限仅承诺半年及以上，服务保障措施缺失，方案可执行性差的评定为差。

优：5分;中：3分;差：1分;

	价格评分

（30分）
	价格评分
（30分）
	论证报价得分=（论证基准价/论证报价）×30



	
	
	


